Объявление №20

**КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Айыртауская центральная районная больница»КГУ «УЗ акимата СКО» , расположенное по адресу 150100,РК. СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм. | Количество | Цена | Сумма |
| 1 | Колпак одноразовый | **Одноразовый колпак медицинский** применяется не только медицинскими работниками лечебно-профилактических учреждений, а также в косметологии, на пищевых производствах. Комфортные для длительного ношения шапочки обеспечивают надежный уровень защиты персонала и/или пациента. Специально разработанная модель высокой шапочки из воздухопроницаемого материала Спанбонд, с завязками для соединения на затылке. | Шт | 500 | 50,00 | 25 000,00 |
| 2 | Бахилы одноразовые | Защитные чехлы из цельного полиэтилена,  которые одеваются поверх обуви и широко применяются в медицинских учреждениях, а также повсеместно. | пары | 500 | 15,00 | 7 500,00 |
| 3 | Респератор EN 149 2001 FFP 2 | Материал: многослойного нетканые, форму конуса, регулируемые револьвер, черное лицо уплотнение пена, сварных ремнями голову, Размер: свободный размер для взрослых. | Шт | 500 | 750,00 | 375 000,00 |
| 4 | Контейнера для сбора мокроты | Контейнер с закручивающейся красной крышкой и маркировочной панелью предназначен для сбора биологических анализов | Шт | 2000 | 50,00 | 100 000,00 |
| 5 | Фальконы 50,0 | Пробирка коническая тип фалькон изготовлена из полипропилена высокой прозразности (пп) с герметично завинчивающейся крышкой рельефной градуировкой. Обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к деформации, выдерживает нагрузку при центрифугировании до 15 000 g. Пп. Химически устойчив к большинству реактивов, устойчивость к эфирам, кетонам, ароматическим и гапогенезироанным углеводородам ограничена, к сильным окислителям – низкая. | Шт | 2000 | 50,00 | 100 000,00 |
| 6 | Спиртовка | Спиртовка комплектуется с металлической оправой, втулкой, фитилем и фенопластовым колпачком. Предназначена для подогрева открытым пламенем. Фитиль изготовлен из асбестовых волокон. Предназначены для подогрева открытым пламенем | Шт | 2 | 1000,00 | 2000,00 |
| 7 | Фильтровальная бумага 20см\*20 см | Бумага фильтровальная разработана для фильтрации воды, масла и прочих веществ, содержащих взвешенные примеси, при общелабораторных работах. Фильтровальная бумага может применяться как сорбирующий материал. Размер.-200\*200±5мм.Упаковка-1±0,05 кг. Плотность - 75 г/м | Кг | 1 | 1800,00 | 1800,00 |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **611 300,00** |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 15 ч. 00 мин 26.03.2018г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 10 ч. 00 мин 03.04.2018г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1 , 10 ч. 00 мин. 03.04.2018г.

**Место предоставления документов:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1, бухгалтерия

**Сроки и условия поставки: По заявкам с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 33) 2-06-87**

**Эл.адрес:** aiyrtaucrb\_sko@mail.ru