Объявление

КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

объявляет о проведении закупа

лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания ГОБМП

способом запроса ценовых предложений

Заказчик/организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150100,РК. СКО,Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1.

Технические условия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| 1 | Аппарат магнитотерапии | Электропитание от сетиВ, частота — 50Гц, сила тока — 5А;мощность — 35 ВА,вес – 620 г,габариты электронного блока — 137х60х45мм, катушка — диаметр 9 см, толщина – 1,5 см; количество катушек — 4;  амплитудный показатель индукции — 20мТл; длительность импульса — 1,5 — 2,5 мс;  частота движения импульсов — 6Гц; | Шт | 1 | 109 616,0 | 109 616,00 | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора |
| 2 | Аппарат для электрофореза | Потребляемая мощность, не более (Вт) – 20  Напряжение питания переменного тока (В.) — 220+22. Частота переменного тока (Гц.) – 50  Диапазон регулирования силы тока (мА.) – 0 -5, 0-50. Коэффициент пульсации тока в цепи пациента при любом значении тока, не более (%) – 0,5.Класс защиты от поражений электрическим током — II. Тип рабочей части – BF. Размеры (мм.) — 100×270×180.Масса (кг.) – 2,5  Комплектация включает сам прибор для гальванизации, одинарный токопроводящий кабель пациента с наконечниками (4 шт.), двойной токопроводящий кабель пациента с наконечниками (2 шт.), комплект принадлежностей со свинцовыми электродами, комплект свинцовых электродов (1 шт.), запасную часть (вставку плавкую), резиновый бинт (1 шт.), руководство по эксплуатации | Шт | 1 | 102 870,00 | 102 870,00 | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора |
| 3 | Аппарат низкочастотной физиотерапии | Частота несущих колебаний синусоидальной формы (5000 ±100) Гц, частота модулирующего напряжения синусоидальной формы 10,20,30,50,80,100 и 150 Гц, коэффициент модуляции – 0,25,50,75,100, и более 100 % , диапазон тока пациента – (0-10) мА, (0-20) мА, (0-100) мА. В комплект входят – аппарат, электроды (круглые, d 50 и 25 по 3 шт), держатель к ним, электроды пластинчатые, электрод прерыватель, прокладки, кабели и паспорт. | Шт | 1 | 347 820,00 | 347 820,00 | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора |
| 4 | Аппарат УВЧ-терапии | Габаритные размеры, мм:425х230х260. Вес, кг: 10, Держатель электродов, 2 шт. - Провод, 2 шт. - Фиксатор, 3 шт. - Индикатор настройки УВЧ-аппарата, 1 шт. - Электрод диаметром 36 мм, 2 шт. - Электрод диаметром 80 мм, 2 шт. - Электрод диаметром 113 мм, 2 шт. - Аппликатор вихревых токов ЭВТ-1, 1 шт. - Предохранитель, 2 шт. - Паспорт, 1 шт | Шт | 2 | 611 498,00 | 1 222 996,00 | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора |
| 5 | Аппарат для дарсонвализации | Напряжение питания аппарата от сети переменного тока 50 Гц (В) -220±22, частота высокочастотных импульсно-модулированных колебаний (кГц)- 110±8,25, потребляемая мощность (В А) – 80, максимальнаявеличина тока на выходе при введенном до отказа регуляторе мощности при любых электродах, кроме ушного и десенного (мА) -4±1,2, максимальная величина тока при ушном и десенномэлектродах (мА) - 3±1, время установления рабочего режима не более (мин) – 3, класс защиты от поражения электрическим током I тип BF, габаритные размеры (мм) – 380\*300\*160, масса не более (кг) - 7 | Шт | 3 | 589 000,00 | 1 767 000,00 | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора |
|  |  |  |  |  |  | 3 550 302,00 |  |

Потенциальный поставщик должен приложить к заявке на участие в конкурсе письмо, или иной документ от компании - производителя оборудования, подтверждающий совместимость предлагаемых наборов реагентов с инсталлированным оборудованием, что будет гарантировать точность результатов.

Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:

- начало предоставления ценовых предложений – с 10 ч. 00 мин 01.07.2020г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 09 ч. 30 мин 08.07.2020г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления

- СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1 , 10 ч. 00 мин 08.07.2020г.

Место предоставления документов: СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1, бухгалтерия

Сроки и условия поставки: По заявкам с момента подписания договора

Место поставки товара: СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1

Срок и условия оплаты: расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:

8(715 33) 2-06-87

Эл.адрес: aiyrtaucrb\_sko@mail.ru