Объявление

**КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150100,РК. СКО,Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| 1 | Контур дыхательный анестезиологический взрослый многоразовый 180 см | Контуры анестезиологические взрослые из ПВХ (поливинилхлорида) в сборе. Контур анестезиологический, 22 мм, линия вдоха и линия выдоха по 100 см, разъемы со стороны аппарата 22Flex – эластичные, Y-образный тройник с разъемами 22М/15F без портов для соединения с угловым коннектором или эндотрахеальной трубкой. Индивидуально упаковано. Стерильно | Шт | 2 | 5000,00 | 10000,00 | После подписания Договора в течение 10 дней |
| 2 | Контур дыхательный анестезиологический взрослый многоразовый детский 130 см | Контуры анестезиологические взрослые из ПВХ (поливинилхлорида) в сборе. Контур анестезиологический, 22 мм, линия вдоха и линия выдоха по 100 см, разъемы со стороны аппарата 22Flex – эластичные, Y-образный тройник с разъемами 22М/15F без портов для соединения с угловым коннектором или эндотрахеальной трубкой. Индивидуально упаковано. Стерильно. Неонатальный | Шт | 2 | 6500,00 | 13000,00 | После подписания Договора в течение 10 дней |
| 3 | Соединитель дыхательного контура гибкий с угловым адаптером | * Дыхательный контур представляет собой замкнутую цепь, цель которой заключается в доставке кислорода пациенту в ходе вспомогательной вентиляции, полноценной ИВЛ или осуществления ингаляционного наркоза. Соединитель угловой шарнирный требуется для подключения контура дыхания со стороны больного. Он бывает с СО2 портом или двойным портом.Соединители активно используются в качестве элемента дыхательного контура в реанимационных отделениях, на машинах скорой помощи, в операционных. Разъем::22М/15F * Диапазон длины::110-210 мм * Угол соединителя::115 градусов * Материал исполнения соединителя::Пластик, полиэтилен * Стерилизация::Оксид этилена | Шт | 4 | 12000,00 | 48000,00 | После подписания Договора в течение 10 дней |
| 4 | Фильтр вирусно бактерилогического электростатистический взрослый | Особенности Порт Луер-Лок с винтовой крышкой, Коннекторы 15/22 мм. Технические характеристики: Изготовлен в режиме "чистых помещений". Одноразовый. Изготовлен из прозрачного ПВХ и полипропилена.Низкое сопротивление потоку.Бактериальная эффективность 99.9999%. Вирусная эффективность 99.9% | Шт | 100 | 1000,00 | 100 000,00 | После подписания Договора в течение 10 дней |
| 5 | Дыхательный мешок 2 литра | Дыхательный мешок со шлангом, не содержит латекса, одноразовый, 2 л, 0,8 м | Шт | 4 | 1000,00 | 4000,00 | После подписания Договора в течение 10 дней |
|  | Итого |  |  |  |  | ,00 |  |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 17 ч. 00 мин 12.02.2020г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 17 ч. 00 мин 19.02.2020г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1 , 17 ч. 00 мин 19.02.2020г.

**Место предоставления документов:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1, бухгалтерия

**Сроки и условия поставки: По заявкам с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 33) 2-06-87**

**Эл.адрес:** aiyrtaucrb\_sko@mail.ru