Объявление

КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

объявляет о проведении закупа

лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания ГОБМП

способом запроса ценовых предложений

Заказчик/организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО», расположенное по адресу 150100, РК. СКО, Айыртауский район, с. Саумалколь, ул. Хаирова №1.

Технические условия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| 1 | Манипуляционный столик СМ-3 | Предназначен для размещения медикаментов, инструментов, приспособлений. Размеры: 914\*425\*910 мм. Полки выполнены из нержавеющей стали. Под верхней полкой размещен ящик с замком на роликовых направляющих. Столик комплектуется кронштейном с тазиком почкообразным. Основание установлено на 4 самоориентирующиеся колеса (d 75мм), 2 колеса с тормозным устройством. | шт | 4 | 90000 | 360000 | С момента подписания договора в течении 30календарных дней |
| 2 | Шкаф медицинский для медикаментов | Вместительный шкаф для хранения медицинских инструментов, медикаментов, больничных документов, карточек пациентов. Строгий дизайн, классический цвет покрытия, большая площадь полезного пространства, гигиеническое безопасное покрытие. Сборный каркас выполнен из цельного металлического профиля. Верхняя секция- темное стекло, под замком. Внешние размеры, мм: 1920x800x400 Вес 37кг Максимальная нагрузка на полку 30кг. Количество полок 4шт. Тип покрытия: Гигиенически безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое | шт | 2 | 93000 | 186000 | С момента подписания договора в течении 30календарных дней |
| 3 | Языкодержатель | Языкодержатель для взрослых (170 мм) – оттесняющий медицинский инструмент, используемый для захватывания, фиксации и вытягивания языка во время проведение медицинских процедур, хирургического вмешательства, представляет собой зажим, состоящий из двух шарнирно соединенных половин с кремальерой и губками окончатой формы с поперечной насечкой на рабочей поверхности. | шт | 6 | 7500 | 45000 | С момента подписания договора в течении 30календарных дней |
| 4 | Роторасширитель | Расширитель для рта с кремальерой, длиной 190 мм | шт | 6 | 15500 | 93000 | С момента подписания договора в течении 30календарных дней |
| 5 | Направляющий воздуховод одноразовый №2 | Воздуховод стерильный №2, полимерный - используется с целью обеспечения проходимости дыхательных путей, как соединитель для аэрозольно увлажняющей и кислородной терапии. Внутренний материал - твердый, наружный материал – пластичный, имеет физиологичес-кий изгиб овальной трубки, сплющен в переднезаднем направлении, с косым срезом на внутреннем конце, центральный канал замкнутый, края идеально гладкие. | шт | 4 | 210 | 840 | С момента подписания договора в течении 30календарных дней |
| 6 | Направляющий воздуховод одноразовый №3 | Воздуховод стерильный №3, полимерный - используется с целью обеспечения проходимости дыхательных путей, как соединитель для аэрозольно увлажняющей и кислородной терапии. Внутренний материал - твердый, наружный материал – пластичный, имеет физиологичес-кий изгиб овальной трубки, сплющен в переднезаднем направлении, с косым срезом на внутреннем конце, центральный канал замкнутый, края идеально гладкие. | шт | 4 | 210 | 840 | С момента подписания договора в течении 30календарных дней |
| 7 | Облучатель ОБНП 2х30 настенно-потолочный с 2 лампами в комплекте. | Облучатель в комплекте. Количество ламп – 2. Ультрафиолетовая бактерицидная лампа с пониженным содержанием ртути, хранящаяся в лампе в виде таблетки, мощностью 30Вт, потоком излучения – 12,6 Вт и минимальной облученностью на расстоянии 1м в секторе прямого луча – 1,0Вт/м2. Образование озона полностью отсутствует. Суммарный бактерицидный поток - 25,2Вт. Производительность по S. Aureus при бактерицидной эффективности, исполнение: 90% - 440/558 м3/час; 95% - 342/435 м3/час; 99% - 223/284 м3/час. Исполнение настенно-потолочное. | шт | 2 | 28000 | 56000 | С момента подписания договора в течении 30календарных дней |
|  | Итого: |  |  |  |  | 741680 |  |

- начало предоставления ценовых предложений – с 15 ч. 30 мин 07.04.2021г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 15 ч.30 мин 14.04.2021г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления

- СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1 , 15ч. 30 мин 14.04.2021г.

Место предоставления документов: СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1, бухгалтерия

Сроки и условия поставки: С момента подписания договора в течении 30 календарных дней.

Место поставки товара: СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1

Срок и условия оплаты: расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть **зарегистрированы в РК** и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть **не менее 50% .**

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:

8(715 33) 2-06-87

Эл.адрес: aiyrtaucrb\_sko@mail.ru