Объявление

**КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа**

**лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания ГОБМП**

**способом запроса ценовых предложений**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150100,РК. СКО,Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| 1 | Холодильник двухкамерный лабораторный ХЛ-340 | Для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов в холодильном отделении, свежезамороженной плазмы в пластиковых контейнерах в морозильном отделении, а также других регентов и наборов с условием хранения до -25С.- 2 микропроцессорных регулятора температур со сверхчувствительными датчиками температуры; - система принудительной циркуляции воздуха в холодильной камере; - в холодильном отделении дверь стеклянная с замком; в морозильном отделении дверь металлическая; - автоматическое поддержание температуры в камерах; - сигнализация при отклонении температуры от заданной; - отображение температуры на табло панели управления; - отключение вентилятора при открывании двери. Наличие термокарты. Пройдена процедура валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС. Количество компрессоров, шт – 2. Общий объем, л – 400. Объем холодильной камеры, л – 270. Объем морозильной камеры, л – 130. Габариты (В\*Ш\*Г), мм – 2080\*600\*650. Рабочий диапазон температуры в холодильном отделении,С - +2… +15. Рабочий диапазон температуры в морозильном отделении,С - -10…-25. Номинальная потребляемая мощность холодильной камеры, Вт – 165. Номинальная потребляемая мощность морозильной камеры,Вт – 140. Напряжение, В – 220. Частота, Гц – 50, масса,кг,не более – 98. Гарантийный срок, лет – 1. | шт | 1 | 380 000,00 | 380 000,00 | В течение 20 календарных дней после подписания договора |
| 2 | Медицинский морозильник ММ-180/20/35 | Для длительного хранения замороженной плазмы крови, биологических образцов.  - микропроцессорный регулятор температур со сверхчувствительным датчиком температуры; - теплоизоляционная металлическая дверь с замком; автоматическое поддержание температуры в камере; - сигнализация при отклонении температуры заданной; - отображение температуры на табло панели управления; корзины для хранения пластиковых контейнеров – 7 шт; наличие термокаарты. Пройдена процедура валидации (пре-квалификации) на соответствие требованиям Надлежащей Практики Дистрибуции ЕАЭС. Общий объем, л – 180. Габариты (В\*Ш\*Г), мм – 855\*1310\*720. Внутренние размеры, мм – 535\*1030\*360. Габариты в упаковке (В\*Ш\*Г), м – 955\*1340\*750. Раочий диапазон температуры в холодильной камере, С - -20…-40. Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более - 500. Напряжение,В – 220. Частота,Гц – 50. Масса ,кг, не более – 87. Масса (с упаковкой), кг - 91. Гарантийный срок, лет – 1. Вместимость, контейнер - 150. | шт | 1 | 450 000,00 | 450 000,00 | В течение 20 календарных дней после подписания договора |
|  | Итого |  |  |  |  | 830 000,00 |  |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 16 ч. 30 мин 08.01.2021г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 16 ч. 30 мин 15.01.2021г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой на номер объявления**

**-** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1 , 16 ч. 30 мин 15.01.2021г.

**Место предоставления документов:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1, бухгалтерия

**Сроки и условия поставки: По заявкам с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы , относящиеся к поставке:

* Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 33) 2-06-87**

**Эл.адрес:** aiyrtaucrb\_sko@mail.ru