Объявление

КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»

объявляет о проведении закупа

лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках ГОБМП и в системе ОСМС

способом запроса ценовых предложений

Заказчик/организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО», расположенное по адресу 150100, РК. СКО,Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1.

Технические условия

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| 1 | Тест-система «Определение фибриногена методом Клаусса 50» (Clauss Fibrinogen 50) | Тест-системы предназначены для количественного определения фибриногена в цитратной плазме по методу Клаусса. Фасовка 1 набора (5х4,0 мл) Тромбиновый реагент 50NIH/мл, (2x1.0 мл) Калибратор фибриногена, (2ч25,0мл) Буфер Оуренса | набор | 2 | 66900 | 133800 | С момента подписания договора в течении 30 календарных дней |
| 2 | Тест-система «Тромбопластин-L»Thromboplastin-L | Жидкий Тромбопластин с МИЧ (8х5 мл). набор состоит из двух жидких компонентов: суспензии головного мозга кролика с фосфолипидами и 0,025 М кальция хлорида. Количество тестов в наборе: не менее 400 тестов | набор | 2 | 16900 | 33800 | С момента подписания договора в течении 30 календарных дней |
| 3 | Активированное частичное тромбопластиновое время (кремниевый активатор L минус) | Набор реагентов для определения АПТВ/АЧТВ, обладающий различной чувствительностью к гепарину, волчаночным антикоагулянтам и превосходной чувствительностью к внутренним факторам свертывания. Содержание набора: (5х5,0 мл) АПТВ-Si L Minus, (5х5,0мл) раствор хлорида кальция 0,25М. Количество тестов в наборе: не менее 500 тестов | набор | 2 | 17300 | 34600 | С момента подписания договора в течении 30 календарных дней |
| 4 | Универсальный калибратор (Calibration Plasma) | Универсальный калибратор (10х1,0 мл)- калибровочная плазма из пула цитратной плазмы здоровых доноров. | набор | 1 | 34800 | 34800 | С момента подписания договора в течении 30 календарных дней |
| 5 | Одиночные кюветы (1 ячейка в каждой) 500шт. для полуавтоматического 2-х канального коагулометра Coatron C-2 | Одиночные кюветы (1 ячейка в каждой) 500шт. | набор | 5 | 34200 | 171000 | С момента подписания договора в течении 30 календарных дней |
|  | Итого: |  |  |  |  | 408000 |  |

- начало предоставления ценовых предложений – с 15 ч. 00 мин 18.08.2021г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 15 ч.00 мин 24.08.2021г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями

- СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1 , 15 ч. 00 мин 24.08.2021г. Место предоставления документов: СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1, бухгалтерия

Сроки и условия поставки: С момента подписания договора в течении 30 календарных дней

Место поставки товара: СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1

Срок и условия оплаты: расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть **зарегистрированы в РК** и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть **не менее 50% .**

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы, относящиеся к поставке:

Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:

8(715 33) 2-06-87

Эл.адрес: aiyrtaucrb\_sko@mail.ru