Объявление

**КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения**

**способом запроса ценовых предложений согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150100,РК. СКО,Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| 1 | Пакет 700х800 класс А | Пакет для утилизации медицинских отходов класс А (черный) 700х800мм | Шт | 2 000 | 35 | 70000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 2 | Пакет 700х800 класс В | Пакет для утилизации медицинских отходов класс В (желтый) 700х800мм | Шт | 2 000 | 35 | 70000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 3 | Пакет 700х800 класс Г | Пакет для утилизации медицинских отходов класс Г (красный) 700х800мм | Шт | 500 | 35 | 17500 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 4 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №22А из углеродистой стали, в коробке №10 | штука | 200 | 80,01 | 16002 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 5 | ЕДПО-3-01 | Каждая емкость-контейнер представляет собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор, пластины (гнета) и крышки. Объем 3 л | шт | 2 | 11900 | 23800 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 6 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 2мл с иглами 23Gx1 | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | штука | 10000 | 15,55 | 155500 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 7 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения Bioject® Budget объемами: 5мл с иглами 22Gx1 1/2 | Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. | штука | 60000 | 15,75 | 945000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 8 | КБСУ 10 л | Контейнер картонный, трехслойный, гофрированный для сбора медицинских отходов на 10 л, Класс Б, цвет желтый | Шт | 500 | 290,00 | 145 000,00 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 9 | КБСУ 5 л | Контейнер картонный, трехслойный, гофрированный для сбора медицинских отходов на 5 л, Класс Б, цвет желтый. | Шт | 500 | 250,00 | 125 000,00 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 10 | Ведро-диспенсер с сухими салфетками | Ведро-диспенсер с сухими салфетками объемом 3,5 л с сухими салфетками 160 шт | Шт | 50 | 6500 | 325000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 11 | Салфетки из нетканого полотна сменный блок (160) шт в рулоне | Салфетки из нетканого полотна сменный блок (160) шт в рулоне | шт | 400 | 3500 | 1 400 000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 12 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №24 из углеродистой стали, в коробке №10 | штука | 300 | 80,01 | 24003 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 13 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съемными лезвиями №10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей/углеродистой стали, в коробке №10 | Скальпель стерильный, однократного применения, с защитным колпачком, со съемными лезвиями №25 из углеродистой стали, в коробке №10 | Штука | 400 | 80,01 | 32004 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 14 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации для режима 1200, 45 мин | Индикаторы бумажные паровой стерилизации для режима 120 гр, 45 мин. для размещения в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий. Индикатор должен представлять собой прямоугольной формы бумажную плоску с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками: индикаторная метка зеленого цвета и элемент сравнения темно-коричневого цвета, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки. На обратной стороне индикатора должен быть нанесен закрытый защитной бумагой липкий слой, предназначенный для его фиксации при контроле и в документах архива. В упаковке должно быть не менее 1000 индикаторных полосок. | упак | 1 | 7000 | 7000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 15 | Индикаторы бумажные паровой стерилизации для режима 132 0, 20 мин | Индикаторы бумажные паровой стерилизации для режима 132 гр, 20 мин, для размещения в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий. Индикатор должен представлять собой прямоугольной формы бумажную плоску с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками: индикаторная метка зеленого цвета и элемент сравнения темно-коричневого цвета, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки. На обратной стороне индикатора должен быть нанесен закрытый защитной бумагой липкий слой, предназначенный для его фиксации при контроле и в документах архива. В упаковке должно быть не менее 1000 индикаторных полосок. | упак | 6 | 7000 | 42000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 16 | Индикаторы бумажные воздушной стерилизации для режима 1800, 60 мин | Индикаторы бумажные воздушной стерилизации для режима 180 гр, 60 мин, для размещения в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий. Индикатор должен представлять собой прямоугольной формы бумажную плоску с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками: индикаторная метка голубого цвета и элемент сравнения коричневого цвета, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки. На обратной стороне индикатора должен быть нанесен закрытый защитной бумагой липкий слой, предназначенный для его фиксации при контроле и в документах архива. В упаковке должно быть не менее 1000 индикаторных полосок. | упак | 8 | 7000 | 56000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 17 | Мочеприемник с нажимным клапаном 2000 мл для взрослых | Мочеприемник с нажимным клапаном 2000 мл взрослых | шт | 500 | 250 | 125000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 18 | Укладка контейнер для переноски пробирок | Габаритные размеры:350х225х270 мм.Масса контейнера, не более — 2,0 кг. Максимальная рабочая нагрузка не более — 6,0 кг. Максимальное количество переносимых одновременно пробирок — 40 шт. | Шт | 20 | 35000 | 700 000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 19 | Укладка контейнер для переноски пробирок | Габаритные размеры:350х225х270 мм.Масса контейнера, не более — 2,0 кг. Максимальная рабочая нагрузка не более — 6,0 кг. Максимальное количество переносимых одновременно пробирок — 40 шт | Шт | 20 | 35000 | 700 000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 20 | Штатив для инфузий | * Штатив медицинский предназначен для подвешивания на определенной высоте флаконов или разовых систем с лекарственными растворами при проведений лечебных процедур * Штатив на противоскользящих опорах без колес.**Характеристика**   Габариты: 1900см \* 40см. Вес: 4кг | Шт | 20 | 21000 | 420000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 21 | Ширма 1 секционая | * Каркас ширмы выполнен из стальной трубы, окрашенной полимерной краской, и снабжен устройством ( крепление липучка) для соединения требуемого количества секций между собой.Экраны данного изделия выполнены из нетканого материала (ПВХ), который поддается многократной дезинфекционной обработке, включая стерилизацию. * Колеса обеспечивают легкое перемещение ширмы. Диаметр колеса: 40 мм.Ширма имеет сборно-разборную конструкцию и поставляется в разобранном виде * 1800x740x510. **С возможностью присоединения дополнительных секции** | шт | 14 | 20000 | 280000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 22 | Крафт пакеты 25\*25 | * Крафт пакеты 25\*25 | Шт | 400 | 60 | 24000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 23 | Лоток почкообразный | Лоток почкообразный предназначен для дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов или других изделий медицинского назначения. Имеет эмалированное покрытие. Длина 250 мм | Шт | 26 | 2200 | 57200 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 24 | Штангласс | Штангласс из темного стекла с широким горлом 500 мл | шт | 10 | 8000 | 80000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |
| 25 | Пинцет медицинский (медицинская сталь) анатомический 200\*2,5\*30 | Пинцет анатомический 200 \*2,5\*30 | Шт | 30 | 2000 | 60000 | Согласно заявок в течение 10 дней с момента заключения Договора. Товар отправленный по почте не принимаем |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 12 ч. 30 мин 07.02.2023г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 12 ч. 30 мин 14.02.2023г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой объявления**

**-** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1 , 12 ч. 30 мин 14.02.2023г.

**Место предоставления документов:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1, бухгалтерия

**Сроки и условия поставки: По заявкам с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы, относящиеся к поставке:

Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 33) 2-06-87**

**Эл.адрес:** aiyrtaucrb\_sko@mail.ru