Объявление

**КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения**

**способом запроса ценовых предложений согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150100,РК. СКО,Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| 1 | Датчик кислорода | Диапазон измерений: от 0 до 100 % кислорода при атмосферном давлении. Номинальный срок службы датчика: не менее 500 000 % кислородных часов по объему. Выходные напряжение в окружающей среде: от 9 мВ до 13 мВ. Электрический интерфейс: 3х пиновый. Точность: должна соответствовать требованиям ISO 80601-2-55. Рабочая температура от 0С до 50С. Диапазон давления от 0,6 бар до 2 бар. Рабочая влажность от0% до 99% относительной влажности без конденсации. Температура хранения: от -20С до 50С. Время прогрева: не более 30 минут после замены сенсора. Долгосрочный дрейф выхода кислорода: -не более 1% объема кислорода в месяц; не более 15% в течение срока службы. Установка датчика кислорода к аппарату ИВЛ должна осуществляться специалистом, сертифицированным заводом-производителя аппарата ИВЛ «Biyovent». За любое повреждение, выявленное во время установки датчика кислорода, несет ответственность компания-поставщик. Гарантийный срок службы датчика кислорода – 6 (шесть) месяцев. | штука | 4 | 72788 | 291152 | Срок поставки 60 календарных дней после заключения Договора |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 12 ч. 00 мин 27.03.2023г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 12 ч. 00 мин 03.04.2023г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой объявления**

**-** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1 , 12 ч. 00 мин 03.04.2023г.

**Место предоставления документов:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1, бухгалтерия

**Сроки и условия поставки: По заявкам с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы, относящиеся к поставке:

Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 33) 2-06-87**

**Эл.адрес:** aiyrtaucrb\_sko@mail.ru