Объявление

**КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»**

**объявляет о проведении закупалекарственных средств и изделий медицинского назначения**

**способом запроса ценовых предложенийсогласно постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375**

**Заказчик/организатор государственных закупок**: КГП на ПХВ «Айыртауская районная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» ,расположенное по адресу 150100,РК. СКО,Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1.

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки |
| 1 | Блок выдоха | Блок выдоха состоит из клапана выдоха и датчика потока. Датчик потока требуется для измерения потока и объема выдыхаемого воздуха. Клапан выдоха требуется для контроля дыхательных фаз и положительного давления в конце выдоха. Датчик потока и клапан выдоха должны быть совместимы друг с другом. Длина датчика потока 78,6 мм расстояние между трубками 25,6 мм. Автоклавирование при 121С позволяет использовать блок выдоха до 10 раз при соблюдении инструкции по стерилизации. Датчик потока должен быть установлен таким образом, чтобы не утечки в местах соединений с клапаном выдоха. Клапан выдоха состоит из корпуса клапана, клапанной крышки и мембраны. Мембрана клапана должна прилегать к крышке клапана таким образом, чтобы не было утечки. Клапанная крышка должна успешно пройти проверку аппарата. Гарантийный срок -6 месяцев | Шт | 4 | 148198 | 592792 | В течение 20 календарных дней с момента подписания Договора. С ПОЧТЫ ТОВАР НЕ ЗАБИРАЕМ. Поставка до 16,30 часов склад аптеки |
| 2 | Гель для УЗИ (для ультразвуковых исследований) 5 л канистра | Высокой вязкости, бесцветный 5 кг. | Шт | 6 | 5500 | 33000 | В течение 20 календарных дней с момента подписания Договора. С ПОЧТЫ ТОВАР НЕ ЗАБИРАЕМ. Поставка до 16,30 часов склад аптеки |
| 3 | Капрон плетенный неокрашенный USP-1 MP-4 катушка 10 м | Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем.Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | Шт | 100 | 1000 | 100 000 | В течение 20 календарных дней с момента подписания Договора. С ПОЧТЫ ТОВАР НЕ ЗАБИРАЕМ. Поставка до 16,30 часов склад аптеки |
| 4 | Капрон плетенный неокрашенный USP-3-4 MP-6 катушка 10 м | Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения. Нить легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также надежный узел. Нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения нить полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем.Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности - 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. | Шт | 100 | 1000 | 100 000 | В течение 20 календарных дней с момента подписания Договора. С ПОЧТЫ ТОВАР НЕ ЗАБИРАЕМ. Поставка до 16,30 часов склад аптеки |
| 5 | Бумага для КТГ Record | КТГ Recond для фетального монитора FC 1400. Бумага для КТГ 8Record 150 мм\*25м\*18 мм/рулон. | рул | 10 | 8000 | 80000 | В течение 20 календарных дней с момента подписания Договора. С ПОЧТЫ ТОВАР НЕ ЗАБИРАЕМ. Поставка до 16,30 часов склад аптеки |
| 6 | Эндотрахеальная трубка №2 | Трубка эндотрахеальная с манжетой стерильная, однократного применения, детская | шт | 10 | 582,20 | 5822 | В течение 20 календарных дней с момента подписания Договора. С ПОЧТЫ ТОВАР НЕ ЗАБИРАЕМ. Поставка до 16,30 часов склад аптеки |
| 7 | Эндотрахеальная трубка №2,5 | Трубка эндотрахеальная с манжетой стерильная, однократного применения, детская | шт | 10 | 582,20 | 5822 | В течение 20 календарных дней с момента подписания Договора. С ПОЧТЫ ТОВАР НЕ ЗАБИРАЕМ. Поставка до 16,30 часов склад аптеки |
| 8 | Катетер для торокального дренажа с троакараом размер №28 | Катетер для торокального дренажа с троакараом размер №28 | Шт | 15 | 2000 | 30000 | В течение 20 календарных дней с момента подписания Договора. С ПОЧТЫ ТОВАР НЕ ЗАБИРАЕМ. Поставка до 16,30 часов склад аптеки |
| 9 | Катетер для торокального дренажа с троакараом размер №30 | Катетер для торокального дренажа с троакараом размер №30 | Шт | 15 | 2000 | 30000 | В течение 20 календарных дней с момента подписания Договора. С ПОЧТЫ ТОВАР НЕ ЗАБИРАЕМ. Поставка до 16,30 часов склад аптеки |
| 10 | Игла Туохи с катетером (для эпидуральной анестезии | Атравматичное пунктирование для снижения риска развития постпункционных осложнений. • Острозаточенная тонкостенная пункционная игла с прозрачным павильоном и острием Туохи (Tuohy);• Прозрачный павильон иглы обеспечивает контроль вытекающего ликвора; • Имеется индикатор направления среза иглы;• В комплекте съемная пластина-крылышки для удобной фиксации и захвата во время проведения анестезии; • Игла имеет размеры 15 – 18 G, длиной 80 – 90 мм; • Игла эпидуральная в зависимости от размера производится со съемными или несъемными крылышками с противоскользящим рисунком-протектором для усиления упора для пальцев на павильоне иглы. | Шт | 50 | 2500 | 125000 | В течение 20 календарных дней с момента подписания Договора. С ПОЧТЫ ТОВАР НЕ ЗАБИРАЕМ. Поставка до 16,30 часов склад аптеки |

**Срок подачи ценовых предложений потенциальных поставщиков:**

- начало предоставления ценовых предложений – с 17 ч. 30 мин 21.04.2023г.

- окончание предоставления ценовых предложений - до 17 ч. 30 мин 28.04.2023г.

**Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, с пометкой объявления**

**-** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1 , 17 ч. 30 мин 28.04.2023г.

**Место предоставления документов:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1, бухгалтерия

**Сроки и условия поставки: По заявкам с момента подписания договора**

**Место поставки товара:** СКО, Айыртауский район, с.Саумалколь, ул.Хаирова №1

**Срок и условия оплаты:** расчет за поставленный товар производится по факту поставки товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 30 банковских дней согласно предъявленной счет - фактуры.

Лекарственные средства, изделия медицинского назначения должны быть зарегистрированы в РК и готовы к применению.

При поставке лекарственных средств в сопроводительном документе должен указываться номер сертификата соответствия и срок его действия на каждое наименование. Остаточный срок годности должен быть не менее 50% .

Одновременно с поставкой Товара Поставщик предоставляет Заказчику следующие документы, относящиеся к поставке:

Счет-фактура, с указанием цены за единицу поставляемого Товара.

**В ценовое предложение должны быть включены все расходы потенциального поставщика, связанные с поставкой товаров до склада Заказчика.**

**Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону:**

**8(715 33) 2-06-87**

**Эл.адрес:**aiyrtaucrb\_sko@mail.ru